
松山新区环保局2018年12月3日关于中国石油天然气股份有限公司辽宁锦州销售分公司锦南加油加气站项目环境影响评价文件拟进行审批的公示　　
根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，经审查，我局拟对中国石油天然气股份有限公司辽宁锦州销售分公司锦南加油加气站项目环境影响评价文件作出审批意见。为保证此次审查工作的严肃性和公正性，现将拟作出审批意见的环境影响评价文件基本情况予以公示，公示期为5个工作日，自公示公开之日算起。

听证权利告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示之日起五日内申请人、利害关系人可对以下拟作出的建设项目环境影响评价文件审批意见要求听证。

通讯地址：锦州市松山新区福州街27号    邮 编：121000联系电话：3882181

拟批准环境影响评价文件的建设项目

	项目名称
	建设地点
	建设单位
	环境影响评价机构
	项目概况
	主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施

	中国石油天然气股份有限公司辽宁锦州销售分公司锦南加油加气站
	本项目位于锦州市松山新区锦南路西侧的空地。
	中国石油天然气股份有限公司辽宁锦州销售分公司  
	辽宁辐洁环保技术咨询有限公司
	建设加油加气站一座，包括加油罩棚一座，加气罩棚一座，汽油、柴油罐区一座，LNG罐区一座，CNG罐区一座，二层站房一座，一层辅助用房一座（洗车、保养）。具体如下。

①新建加油岛，该站占地面积6700m2，新建型钢加油罩棚一座（汽油、柴油、LNG），投影面积864.11m2；新建型钢加气罩棚一座（CNG），投影面积275.77m2；新建加油岛5个，加气岛3个。

②新建储罐区，新建30m³x4（2汽2柴）非承重SF双层储罐区一座，总容积为90m3（柴油容积折半计算），罐区底板采用钢筋混凝土筏板基础，油罐与底板采用防漂抱带连接，防止油罐上浮，配置5台加油机（2台双枪双油加油机，3台四枪双油加油机）；LNG设半地下储罐1台（容积30m3）、泵撬1台、双枪加气机1台；CNG加气设有18m3车载储气瓶组1台，地上储气瓶组1组（容积6 m3），撬装压缩机1台（平均排量1000Nm3/h），双枪三线制加气机2台。

②新建二层站房一座，框架结构，建筑面积为473.36m²，一层层高3.90m，二层层高3.30m，站房功能分区：便利店、综合办公室、储藏间、电锅炉间、盥洗室、卫生间、非明火餐厨间、员工餐厅等。加气、加油罩棚采用钢结构，采用钢立柱，柱高6.0m，罩棚檐面、立柱包装材料采用铝板，顶板为彩涂钢板，均为非燃烧体。站内停车位和道路单车道大于4m，双车道大于6m。罩棚为全部敞开式结构。

③新建一层辅房一座，框架结构，建筑面积为209.62m²，层高4.20m，辅房房间布置及功能分区：洗车间、保养间、配电及加气控制室、空压机间。


	（1）大气环境影响预测及防治措施分析
本项目废气主要包括油罐大小呼吸、加油机作业排放的非甲烷总烃，汽车尾气等。

本项目无组织排放的烃类气体速率为0.047kg/h，按照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）中关于大气环境防护距离模式进行计算，本项目厂界无超标点。

对于项目无组织排放的烃类气体对周边民用建筑物的影响本评价采用卫生防护距离计算公式计算其影响范围。经过计算卫生防护距离为0.962m，按照卫生防护距离级差的规定，本评价认定项目与周边民用建筑之间的卫生防护距离为50m。卫生防护距离的防护范围为无组织大气排放点（平衡孔）至周边用于办公和住宿使用的建筑物之间的距离。

通过对项目现场周边情况的调查，卫生防护距离的防护范围无居民等敏感点，故项目大气污染物排放对当地居民正常生活环境影响不大。

项目设计采用埋地油罐、设置呼吸阀挡板，自封式加油枪及密闭卸油，加油、卸油油气回收系统，并预留三次油气回收口，可大大减少非甲烷总烃排放，本项目非甲烷总烃排放浓度满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）要求。本站建设地点站址开阔，空气流动刘昂好，排放的烃类有害物质浓度较小，对周围环境空气质量影响较小。

（2）水环境影响影响预测及防治措施分析

本建设项目用水主要是员工生活用水、洗车废水和绿化用水。

绿化用水无外排情况。

项目生活污水经化粪池简单处理，洗车废水经隔油沉淀池处理再进入化粪池处理，化粪池定期由环卫清掏，化粪池做好防渗防漏处理。

油罐防渗漏措施：

采用玻璃钢防腐防渗技术，钢制管道防腐处理。出油管线采用双层复合管并均设防渗在线检测装置，检查井、加油机底座选防渗型，储油罐设液位仪，储油罐进油立管设防溢阀。在LNG储油罐周围修建防油堤，防止成品油意外事故渗漏时造成大面积的环境污染，罐区内地面采用防渗混凝土浇筑，内设集水坑。

（3）噪声影响影响预测及防治措施分析

本项目加油加气设备和产生的噪声源强为65dB(A)左右。通过噪声衰减计算，本项目正常运行中，厂界噪声均能够达到国家《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2、4类标准，昼间60dB(A)、70 dB(A)，夜间50dB(A)、55dB(A)，故项目产生的噪声对其周围声环境影响不大｡
此外由于本项目为机动车加油加气站，往来机动车辆进出时会产生行驶噪声，机动车行驶噪声是由轮胎碾压路面产生的噪声、发动机噪声组成。轮胎碾压路面噪声与车辆大小、车辆形式速度有关，按照公安局规定的道路交通管理相关规定，车辆进出加气站的行驶速度一般应控制在20km/h以下，故交通噪声对本项目影响较小。

项目运行时应对空压机等设备采取通风隔声、基础减振措施，使空压机等设备的噪声符合标准要求。

（4）固体废物环境影响影响预测及防治措施分析

1）油罐清洗废液、废油渣、CNG凝液、废机油、废油抹布、隔油沉淀池废油应按照GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》（2002年7月1日实施）的要求进行收集、贮存及运输。

①建造具有防水、防渗、防扬散、防流失的专用危险废物贮存设施贮存危险废物，并设立明显危险废物识别标志；

②建议采用带卡箍盖钢圆桶或塑料桶盛装危险废物，盛装危险废物的容器和包装应清楚地标明内盛物的类别及危害说明，以及数量和装进日期，设置危险废物识别标志；

③危险废物转移采取危险废物转移报告单制度，保证运输安全，防止非法转移和非法处置，保证危险废物的安全监控，防止危险废物污染事故发生；

④油罐清洗废液以及沉积的油渣属于危险废物，按照项目的经营规模及有关数量约为2.0t/a左右，清理周期为3~5年。交由有资质单位统一处理。CNG凝液属于危险废物年产生量为0.1t/a，交由有资质单位统一处理。

2）生活垃圾经收集后统一堆放、隔油沉淀池废沉渣，由环卫部门定期统一清运处理。

通过以上措施，可使本项目固体废物得到及时、妥善的处理和处置不会对周围环境造成大的污染影响。

（5）环境风险影响预测及防治措施分析

①加气站、加油站的设备设施与周围建筑物、构筑物、交通线等的安全距离均符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）的规定。

②加气站内高压储气瓶的通气管管口安装阻火器，加气站天然气输气管线采用无缝钢管，管线的连接采用焊接，并埋地敷设。高压储气瓶和埋地管线的外表面均设不低于加强级的防腐蚀保护层。

③本项目的供电负荷为三级，所有建、构筑物的电气设计、电力设备的选择均符合《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50058-92）及相关规范的规定。

③根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）的规定，本站设置4kg手提式干粉灭火器8只，油罐区附近放置35kg推车式干粉灭火器1台，CNG储气设施配置35kg推车式干粉灭火器2台；LNG储气设施配置35kg推车式干粉灭火器2台；箱式变压器旁配置8kg手提式干粉灭火器2具；设置灭火毯5块和灭火沙2m3。建筑物内设5kg手提式干粉灭火器25只。另外，该站备有消防桶、铲、锹等简易消防器材。

④加气站、加油站防雷措施如下：
A、接闪：根据汽车加油加气站所处的气象、地形、地貌等因素进行综合分析，当该加油加气站有可能遭受直接雷击时，应在其屋面上装设避雷带（网）进行接闪。 

B、分流：加油、加气站在其屋面上安装有避雷带（网）接闪后，应利用柱钢筋或敷设扁钢作为引下线，为使雷电流分多路引导泄入大地，降低雷电在附近导体或电线、电缆上的感应电势或电流，应尽可能多地布置引下线，均匀布置在加油加气站四周，地下部分与接地网焊接。

C、接地：接地应围绕建筑物作环形闭合接地装置，在每根引下线处，布置2-3根垂直接地极，垂直接地极长2.5m，埋深0.7m以下，作用是降低冲击接地电阻及固定环形闭合装置，接地网应在油罐卸车场地、加油机安装处、配电盘进线处、埋地油罐通气管处焊接出接地支线，为上述设备作接地用。

D、加油、加气站的防雷接地、防静电接地、电气设备的工作接地、保护接地、电子系统的接地等，宜共用接地装置，其接地电阻值不应大于4Ω。

E、均压：加油加气站建筑物作环形接地装置后，所有进出环形接地装置的金属管道、电缆金属外皮、导线保护管等均应在与环形接地装置交叉处相连。加油站内的所有需接地的设备与构件，如油罐、加油机、通气管、配电盘、电子系统用配电盘、开关、灯具等都要与接地网相连接，与相邻的金属导体及设备上的电势（电压）相等。防止雷电反击火花及维护操作人员产生电击，保护设备及人身安全。相邻的金属导体及设备应用导电体跨接。

F、合理布线：当汽车加油加气站的屋面上装有避雷带（网）接闪时，动力配电线与电子系统配线，应尽量远离避雷带的引下线，两者相距两米以上，否则应套钢管加强屏蔽。



                            锦州市松山新区环保局      2018年12月3日
PAGE  
1

