
松山新区环保局2019年3月14日关于诊断试剂盒、冲洗剂、阻隔剂、天然化妆品、免洗洗手液等产品开发及生产线试验研发项目环境影响评价文件拟进行审批的公示　　
根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，经审查，我局拟对诊断试剂盒、冲洗剂、阻隔剂、天然化妆品、免洗洗手液等产品开发及生产线试验研发项目环境影响评价文件作出审批意见。为保证此次审查工作的严肃性和公正性，现将拟作出审批意见的环境影响评价文件基本情况予以公示，公示期为5个工作日，自公示公开之日算起。

听证权利告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示之日起五日内申请人、利害关系人可对以下拟作出的建设项目环境影响评价文件审批意见要求听证。

通讯地址：锦州市松山新区福州街27号    邮 编：121000联系电话：3882181

	项目名称
	建设地点
	建设单位
	环境影响评价机构
	项目概况
	主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施

	诊断试剂盒、冲洗剂、阻隔剂、天然化妆品、免洗洗手液等产品开发及生产线试验研发项目环境影响评价文件
	辽宁省锦州市南站工业园区大学科技园起步区1号楼松山新区黄海大街46-1号
	辽宁汇普源生物医学科技开发有限责任公司  
	铁岭市天祥环境科技有限公司
	一层、二层是GMP标准试验车间，一、二层有部分是无菌车间。净化送风设备及排风设备布置在一层，车间有9台空气净化机组，经三级过滤后送入GMP车间，达到10万级（D级）。三层为检验室（不含P1/P2/P3/P4实验室）对研发出的实验产品的安全性和有效性测试和检验。


	运营期环境影响分析

1、水环境影响分析

项目的废水主要来源于铺板过程中产生的洗涤废水、生活污水、纯水排污水、器皿清洗废水及检验废液。

铺板过程中采用0.08%的缓冲液进行洗涤，产生的废水排入厂区污水处理设备处理达标后，排入松山新区污水处理厂。

生活废水经化粪池沉淀处理后达标排入松山新区污水处理厂。

器皿冲洗水经污水处理站处理达标后，排入松山新区污水处理厂。

制备纯水产生的浓水主要为硬化水，经污水处理站处理后达标排入松山新区污水处理厂。

生产过程中主要用各种有机试剂，产生的废水主要以酸碱及有机物为主。对生产过程产生的废液进行分类及酸碱中和处理，分类收集后交有相应资质的危废单位进行处理。

根据以上分析，本项目对周围水环境影响较小。

2、声环境影响分析

本项目主要设备为实验室仪器，噪声较小，且均布置在室内，主要噪声源为通风系统的送风机，排风机，空调风机等，其噪声源强约为80~85dB（A），各设备噪声源强如下表。噪声设备均布置在室内，并设置隔声门、隔声窗、绿化等一系列隔声、降噪措施，可使噪声源在室外噪声最少降低20 dB（A）。

3、固体废物

本项目产生的固废主要包括：生产过程中产生的废液，废离子交换树脂，污水处理设备污泥、原料废包装等。

实验室产生的废液（涉及有机废液，酸碱废液、微生物）分类收集、酸碱中和处理后，交有相应资质的危废单位进行处理。

废离子交换树脂，为类危险废物，交有资质单位处理。

污水处理设备污泥定期有环卫部门进行集中清掏。

原料废包装由环卫部门定期进行收集。

废样品为危险废物，送有资质单位处理。

本项目固体废物均得到有效处置，对周围环境影响较小。




                            锦州市松山新区环保局      2019年3月14日

PAGE  
1

