
《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1. 项目名称​―指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2. 建设地点―指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3. 行业类别―按国标填写。

4. 总投资―指项目投资总额。

5. 主要环境保护目标―指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6. 结论与建议―给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7. 预审意见―由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8. 审批意见―由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。
建设项目基本情况

	项目名称
	中国石油天然气股份有限公司辽宁锦州销售分公司锦南加油加气站

	建设单位
	中国石油天然气股份有限公司辽宁锦州销售分公司

	法人代表
	杨晓楼
	联 系 人
	梅旭峰

	通讯地址
	锦州市古塔区解放路二段18-2号

	联系电话
	13841685616
	传  真
	
	邮政编码
	121000

	建设地点
	锦州市松山新区锦南路

	立项审批

部门
	
	批准文号
	

	建设性质
	新建■改扩建□技改□
	行业类别

及代码
	机动车燃料零售

F5264

	占地面积

（平方米）
	6700
	绿化面积

（平方米）
	815.36

	总投资

（万元）
	4998.50
	其中：环保投资(万元)
	98
	环保投资占

总投资比例
	2.0%

	评价经费

（万元）
	
	预期投产日期
	2018年11月

	工程内容及规模:

1、建设项目概况

本项目位于锦州市松山新区锦南路西侧的空地。拟建位置南、西、北侧为耕地，项目东侧临锦南路。建设项目属机动车燃料零售项目，土地证土地的权利类型为国有建设用地，用途为商服用地，符合用地规划，选址合理。土地证见附件2。

本项目属于新建工程，依据《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012（2014年版）3.0.14项目站属于二级加油加气合建站。建设项目计划投资总额为4998.50万元人民币，建设投资的65%为企业自有资金，35%贷款。项目拟于2018年11月投产运营。

建设内容：
建设加油加气站一座，包括加油罩棚一座，加气罩棚一座，汽油、柴油罐区一座，LNG罐区一座，CNG罐区一座，二层站房一座，一层辅助用房一座（洗车、保养）。具体如下。
①新建加油岛，该站占地面积6700m2，新建型钢加油罩棚一座（汽油、柴油、LNG），投影面积864.11m2；新建型钢加气罩棚一座（CNG），投影面积275.77m2；新建加油岛5个，加气岛3个。
②新建储罐区，新建30m³x4（2汽2柴）非承重SF双层储罐区一座，总容积为90m3（柴油容积折半计算），罐区底板采用钢筋混凝土筏板基础，油罐与底板采用防漂抱带连接，防止油罐上浮，配置5台加油机（2台双枪双油加油机，3台四枪双油加油机）；LNG设半地下储罐1台（容积30m3）、泵撬1台、双枪加气机1台；CNG加气设有18m3车载储气瓶组1台，地上储气瓶组1组（容积6 m3），撬装压缩机1台（平均排量1000Nm3/h），双枪三线制加气机2台。

②新建二层站房一座，框架结构，建筑面积为473.36m²，一层层高3.90m，二层层高3.30m，站房功能分区：便利店、综合办公室、储藏间、电锅炉间、盥洗室、卫生间、非明火餐厨间、员工餐厅等。加气、加油罩棚采用钢结构，采用钢立柱，柱高6.0m，罩棚檐面、立柱包装材料采用铝板，顶板为彩涂钢板，均为非燃烧体。站内停车位和道路单车道大于4m，双车道大于6m。罩棚为全部敞开式结构。

③新建一层辅房一座，框架结构，建筑面积为209.62m²，层高4.20m，辅房房间布置及功能分区：洗车间、保养间、配电及加气控制室、空压机间。项目建设内容组成见下表。项目平面布置图见附图4。
表1                                项目建设内容组成表

项目组成

序号

项目名称

建设内容及规模

主体工程

1

储油、

储气罐

30m3汽油储罐2台，30m3柴油储罐2台；

30m3半地下LNG储罐1台；

18m3CNG车载储气瓶组1组，6m3地上储气瓶组1组；
2

加油机

加油机5台、LNG加气机1台、CNG加气机2台
3

其他附属设备

橇装压缩机1台、泵撬1台，卸气柱1台

4

罩棚

加油罩棚1座， 864.11m2

加气罩棚1座， 275.77m2
公用工程

1

供暖系统

60kw电采暖锅炉1台

2

供水

地下水

3

供电

市政供电

4

排水

生活废水经化粪池处理，由环卫定期清运
洗车房水经隔油沉淀池处理后循环设备循环使用，少量废水进入化粪池，由环卫定期清运
附属工程

1

站房
二层，473.36m2，包括：便利店、综合办公室、储藏间、电锅炉间、盥洗室、卫生间、非明火餐厨间、仓库等
2

洗车房

一层，209.62m²，包括：洗车间、保养间、配电及加气控制室、空压机房
环保工程

1

废气

油气回收装置

2

噪声

隔声减震设备

3

废水

生活废水经化粪池处理，由环卫部门清运
洗车废水经隔油沉淀池处理

4

固体废物

生活垃圾环卫部门处理
危险废物

有资质单位统一处理

本项目销售量为压缩天然气CNG18×104Nm3/a，液化天然气LNG61.2×104Nm3/a，油品销量为7665t/a（其中汽油5110t/a，柴油2555t/a）。

根据《建设项目环境保护管理条例》和《中华人民共和国环境影响评价法》中有关规定，该项目应进行环境影响评价。受中国石油天然气股份有限公司辽宁锦州销售分公司委托，辽宁辐洁环保技术咨询有限公司承担了该项目的环境影响评价工作。委托书见附件1
2、产业政策相符性
按照中华人民共和国国家发展和改革委员会于2013年发布的《产业结构调整指导目录（2011年本）》（修正）本项目不在产业政策中限制类、淘汰类项目之列，为允许类项目。按照《辽宁省产业发展指导目录（2008年本）》本项目不在产业政策中限制类、淘汰类项目之列，为允许类项目，本项目符合产业政策规定。

《大气污染防治行动计划》（气十条）相符性分析

本项目与《大气污染防治行动计划》相符性分析内容见下表，由下表可知本项目均符合《大气污染防治行动计划》的相关要求。

表2                本项目与《大气污染防治行动计划》符合性分析表

文件要求

项目情况

符合情况

一、加大综合治理力度，减少污染物排放
符合

（一）加强工业企业大气污染综合治理

本项目供暖使用电锅炉，加油站建有油气回收系统厂界能够达标排放

符合

（二）深化面源污染治理

—

—

（三）强化移动源污染防治

—

—

二、调整优化产业结构，推动产业

转型升级
符合

（四）严控“两高”行业新增产能

本项目不属于“两高”行业

符合

（五）加快淘汰落后产能

根据《产业结构调整指导目录》（2011 年本）

（2013 修正），本项目不属于淘汰落后产能

的范围内。

符合

（六）压缩过剩产能

本项目不属于产能严重过剩行业

符合

（七）坚决停建产能严重过剩行业

违规在建项目

本项目不属于产能严重过剩行业

符合

三、加快企业技术改造，提高科技

创新能力
符合

（八）强化科技研发和推广
—

—

（九）全面推行清洁生产

—

—

（十）大力发展循环经济

—

—

（十一）大力培育节能环保产业

—

—

四、加快调整能源结构，增加清洁能源供应
（十二）控制煤炭消费总量

—

—

（十三）加快清洁能源替代利用

—

—

（十四）推进煤炭清洁利用

—

—

（十五）提高能源使用效率

—

—

五、严格节能环保准入，优化产业空间布局
（十六）调整产业布局

—

—

（十七）强化节能环保指标约束

—

—

（十八）优化空间格局

—

—

六、发挥市场机制作用，完善环境经济政策
（十九）发挥市场机制调节作用

—

—

（二十）完善价格税收政策

—

—

（二十一）拓宽投融资渠道

—

—

七、健全法律法规体系，严格依法监督管理
（二十二）完善法律法规标准

—

—

（二十三）提高环境监管能力

—

—

（二十四）加大环保执法力度

—

—

（二十五）实行环境信息公开

—

—

八、建立区域协作机制，统筹区域环境治理
（二十六）建立区域协作机制

—

—

（二十七）分解目标任务

—

—

（二十八）实行严格责任追究

—

—

九、建立监测预警应急体系，妥善应对重污染天气
符合

（二十九）建立监测预警体系

本项目拟建立监测预警体系

符合

（三十）制定完善应急预案

本项目建成后拟编制应急预案

符合

（三十一）及时采取应急措施

—

—

十、明确政府企业和社会的责任，动员全民参与环境保护
符合

（三十二）明确地方政府统领责任

—

—

（三十三）加强部门协调联动

—

—

（三十四）强化企业施治

—

—

（三十五）广泛动员社会参与

—
—
辽宁省关于加油站油气回收治理规定相符性分析

《辽宁省储油库、加油站和油罐车油气回收治理工作方案》（2013.1.31发布）文件中规定：“沈阳市于2013 年底前完成辖区内所有储油库、加油站和油罐车油气污染治理工作；其他市及绥中、昌图县于2014年12月31日前完成”。

本项目建有二级油气回收系统，包括卸油和加油油气回收，预留三次油气回收，因此符合《辽宁省储油库、加油站和油罐车油气回收治理工作方案》的规定要求。

《水污染防治行动计划》（水十条）相符性分析

本项目与《水污染防治行动计划》相符性分析内容见下表。由表可知本项目符合“水十条”要求。

表3               本项目与《水污染防治行动计划》符合性分析表

文件要求

项目情况

符合情况

一、全面控制污染物排放
符合

（一）狠抓工业污染防治

本项目不属于专项整治十大

重点行业范畴

符合

（二）强化城镇生活污染治理

—

—

（三）推进农业农村污染防治

—

—

（四）加强船舶港口污染控制

—

—

二、推动经济结构转型升级
符合

（五）调整产业结构

根据《产业结构调整指导目录》（2011 年

本）（2013 修正），本项目不在过剩产

能和淘汰落后工艺范围内

符合

（六）优化空间布局

—

—

（七）推进循环发展

生活垃圾统一收集后交由环卫部门处理

符合

三、着力节约保护水资源
符合

（八）控制用水总量

洗车水循环使用
符合

（九）提高用水效率

—

—

（十）科学保护水资源

—

—

四、强化科技支撑
符合

（十一）推广示范适用技术

—

—

（十二）攻关研发前瞻技术

—

—

（十三）大力发展环保产业

—

—

五、充分发挥市场机制作用
符合

（十四）理顺价格税费

—

—

（十五）促进多元融资

—

—

（十六）建立激励机制

—

—

六、严格环境执法监管
符合

（十七）完善法规标准

—

—

（十八）加大执法力度

—

—

（十九）提升监管水平

—

—

七、切实加强水环境管理
符合

（二十）强化环境质量目标管理

—

—

（二十一）深化污染物排放总量控制

—

—

（二十二）严格环境风险控制

本项目建设完成后编制环境应急预案
符合
（二十三）全面推行排污许可

—

—

八、全力保障水生态环境安全
符合

（二十四）保障饮用水水源安全加油站地下油罐应于2017年底前全部更新为双层罐或完成防渗池设置，自2018年起，未完成改造任务的加油站应当依法暂停运营，直至改造任务完成。
SF双层罐
符合

（二十五）深化重点流域污染防治

—

—

（二十六）加强近岸海域环境保护

—

—

（二十七）整治城市黑臭水体

—

—

（二十八）保护水和湿地生态系统

—

—

九、明确落实各方责任
符合

（二十九）强化地方政府水环境保护责任

—

—

（三十）加强部门协调联动

—

—

（三十一）落实排污单位主体责任

—

—

（三十二）严格目标任务考核

—

—

十、强化公众参与和社会监督
符合

（三十三）依法公开环境信息

—

—

（三十四）加强社会监督

—
—
（三十五）构建全民行动格局

—

—

2. 公用工程

①给排水

本项目用水开采地下水供给，项目绿化面积为873m2，绿化用水按4L/（m2·d），一年180天计算，其绿化用水为629m3/a(3.5m3/d)，使用新鲜水，绿化用水不外排；职工生活用水按照每人每天用水100L计算，员工25人，生活用水913m3/a（2.5m3/d）；洗车房用水定量为150L/辆，平均每天洗车80辆计，则洗车用水4380 m3/a（12 m3/d），洗车水经隔油沉淀池处理后循环使用，回用率80%；未预见用水110 m3/a(0.3m3/d)，则总用水量为6032m3/a，排水量按用水量的85%计算，排水量为1570m3/a。本项目生活污水经化粪池处理后由环卫清运，洗车废水经隔油池隔油循环使用定期外排，本项目水平衡见下图。

[image: image1.emf]新鲜水

生活用水

洗车用水

12

10.2

化粪池

隔油

沉淀池

绿化用水

2.5 2.1

0.4

3.5

未预见

用水

0.1

0.3 0.2

3.5

18.3

2.3

洗车水

循环池

10.2

8.2

1.8

2

4.3

环卫

定期清运


图1   项目水平衡图

②采暖

建设项目冬季采暖采用电采暖方式供暖。设有60kW热功率电锅炉一台，热效率≧97%，采暖热媒供回水温度85℃/60℃。
③供电

建设项目所需电力市政供电，新建变电箱一座，内设315kVA变压器1台，站房内设有配电间，配电间设置2台GGD配电柜，1台GGJ无功补偿柜，1台加气配电柜1台加油机潜油泵配电柜，5台照明配电箱，1台锅炉间配电箱，1台辅房配电箱。

备用电源：采用UPS电源为自控系统供电，其后备电池组在外部电源中断后提供不少于30分钟的供电时间。
④消防

根据行业有关规定和《建筑设计防火规范》，参照同类企业情况，对工程中危险部位划分及可能发生事故的性质判定见下表。
表4                         爆炸及火灾危险源特性一览表

物料

名称

闪点

（℃）

自燃点

（℃）

爆炸极限

（V%）

火灾危

险类别

适用灭火剂种类

汽油

<28

280～456

1.3～7.6

甲B
泡沫、干粉、CO2
柴油

≥45

350～380

1.5～6.5

乙

泡沫、干粉、CO2、沙土

天然气

-82.6

537

5~15

甲类

雾状水、泡沫、干粉、CO2
根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）的规定，每2台加油（气)机设置4kg手提式干粉灭火器2只，加油（气）机不满足2台要按2台计；本站设5台加油机、3台加气机，本站设置4kg手提式干粉灭火器8只，油罐区附近放置35kg推车式干粉灭火器1台，CNG储气设施配置35kg推车式干粉灭火器2台；LNG储气设施配置35kg推车式干粉灭火器2台；箱式变压器旁配置8kg手提式干粉灭火器2具；设置灭火毯5块和灭火沙2m3。建筑物内设5kg手提式干粉灭火器25只。另外，该站备有消防桶、铲、锹等简易消防器材。灭火器配置见下表。
表5                                灭火器配置一览表

序号

安全防护设施

单位

数量

1

4kg手提式干粉灭火器

只

8
2

5kg手提式干粉灭火器

只

25

3

8kg手提式干粉灭火器

只

2

4

35kg推车式干粉灭火器

台

5

5

灭火毯

块

5

6

消防沙箱

座

1

7

消防沙

m3

2

8

消防器材箱

座

1

9

灭火器箱

个

6

3. 主要能源、原料消耗、经济指标及生产设备

    本项目能源消耗情况见下表。

表6                        建设项目主要能源及原料消耗
序号

名称

单位

年耗数量

备注及来源

1

新鲜水

m³/a

6032
地下水井
2

电

kW•h

65万

市政供电
3

压缩天然气CNG

104Nm³/a

18

锦州杏山气源母站，距本项目6km，输气管线
4

液化天然气LNG

104Nm³/a

61.2

王屯油库，油罐车运送

4

汽油

t/a

5110

5

柴油

t/a

2555

本项目生产设备见下表。
表7                             项目生产设备表
序号

项目名称

型号

数量

1

CNG设备

CNG压缩机

VFD-0.32/(30～200)-250-Q 1000Nm3/h
1台

2

CNG卸气柱

出气压力：20Mpa、流量：90Nm3/min
1个

3

CNG加气机

三线双枪
2台

4

CNG储气瓶组6m3
设计压力27.5MPa，设计温度60℃，分高、中压
1组

5

CNG车载储气瓶组18m3
分高、中、低压

1组
6
LNG设备

LNG低温绝热储罐
∅2824X8726  V=30m3
1个

7
LNG泵橇
N=19KWX2/380VAC
1台
8

LNG潜液泵

Q=18~340L/min

1台

9
LNG双枪加液机
   双枪
1台
10
加油设备

埋地油罐30m3
SF双层罐

4个（30m3×2柴、30m3×2汽）

11
加油机

2台双枪双油潜油泵加油机

3台四枪双油潜油泵加油机

5台

12
潜油泵

/

4台

13
其他

箱式变压器

315kVA

1台

14
电锅炉

额定热功率60kW

1台

4. 项目生产定员及工作制度

本工程设站长1人，副站长1人，运行班长2人，设备操作与加气工8人，营业与收费3人，维修1人，司机2人，洗车房7人，共计员工25人。

项目建成实施后全年360天运营。全天24小时运营，为三班倒工作制度。

5. 原料运输

本加油加气站运营期间所需油料及LNG由王屯油库槽车运送方式进行配送。所需压缩天然气CNG目前由锦州市杏山气源母站管道输送进行配送。本项目油品及天然气配送方式见下表。
表8                            油品及天然气配送方式表
品种

配送周期

每次配送量

配送方式

配送源

汽油

1次/天
14t
槽车

锦州王屯油库

柴油

1次/3天

21t
槽车
锦州王屯油库
LNG液化天然气

1次/天
1677 m3
槽车

锦州王屯油库
CNG压缩天然气

2次/天

247m3
管道

锦州杏山母站


	与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：

项目建设地点原址为闲置空地，故无“三废”污染物遗留问题。




建设项目所在地自然环境及社会环境简况

	自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)

（1） 地理位置

锦州市位于辽宁省的西南部、“辽西走廊”东端，南临渤海，北依松岭山脉。东接“辽中南”工业区，南临渤海，西连”京津唐“工业区，北有辽宁西部和内蒙东部及黑龙江、吉林的广阔腹地。是环渤海经济圈、东北亚经济圈的交汇点，连接东北内陆与渤海的黄金走廊。东经120°43‘~122°36’，北纬40°48‘~42°08’。辖有3个市辖区、2个县，2个县级市、3个功能区，分别为：凌海市、北镇市、黑山县、义县、古塔区、凌河区、太和区，松山新区，锦州经济技术开发区，龙栖湾新区，总面积为10301平方公里。海岸线105公里。本项目地理位置见附图1。加油站周边环境现状见附图4。
锦州市是辽宁省重要的科技、教育、文化、医疗、物流中心，是环渤海经济区重要的沿海开放城市、辽宁省西部区域性中心城市、辽宁沿海第二大城市、辽宁省区域物流中心城市，已被纳入辽宁沿海经济带

 HYPERLINK "http://baike.baidu.com/view/249256.htm" \t "_blank" 国家战略。
项目所在地松山新区位于锦州主城区南部，距锦州港10公里，距离锦州机场8公里，距锦州南站2km，区位和交通优势得天独厚。
（2） 气象条件

中国石油天然气股份有限公司辽宁锦州销售分公司锦南加油加气站位于锦州市城市中心区南部，该区为中纬度地带，属于北温带半湿润季风型大陆性气候，主要特点是四季变化明显。春季风大雨少，气候干燥，回温迅速；夏季高温，雨水集中；秋季温和，雨量减少，气温下降；冬季干冷，降水稀少。常年温差较大，年平均气温为8-9℃，最高气温一般发生在7月下旬至8月上旬，最低气温出现在1月份。年平均降水量为498.9mm，主要集中在6-9月份，平均降水量占全年的77%。年平均蒸发量为1847.6mm。年平均相对湿度为56%。年平均日照时数为2636.6h。年平均气压为996.1hPa。全年主导风向为南南西风，频率为15.47%；次主导风向为北风，频率为11.78%。常年平均风速2.73m/s。

锦州地区经常出现逆温，大部分属于辐射逆温，在日落后逐渐形成，日出后逐渐消失，夜间出现逆温的几率为94%，一般逆温层高度在340-350m之间，冬季逆温频率高于夏季。
（3） 地形地貌

地层岩性主要为填筑土、卵石、圆砾、含粘土圆砾等，下伏基岩为白垩系孙家湾组泥岩砂砾岩互层，根据其时代、成因及工程地质性质，划分为如下几个工程地质层： 

①填筑土（Q4ml—第四系全新统人工堆积层）：褐黄色为主，上部干，向下湿度逐渐增大，松散～稍密，主要由粉质粘土组成，局部混少量碎砖块及炉灰渣， 

②卵石（Q4al+pl—第四系全新统冲洪积层）：灰色、灰褐色，湿～饱和，松散～稍密，分选一般，磨圆较好，成分主要为硬质岩石。

③细砂（Q4al+pl—第四系全新统冲洪积层）：灰褐色，湿，松散～稍密，分选较差，夹粉质粘土薄层，一般顶部0.2m为粉质粘土，软塑。

④圆砾（Q4al+pl—第四系全新统冲洪积层）：灰色、灰褐色，湿～饱和，稍密～中密，分选一般，磨圆较好，粒径以5～20mm为主，大者20～30mm，可见最大粒径80mm，砾卵石含量50～70%，成分主要为硬质岩石，该层中局部夹中粗砂薄层，偶夹粉质粘土薄层。

⑤粉质粘土（Q4al+pl—第四系全新统冲洪积层）：黄褐色，可塑，手捻有滑腻感，切面较光滑，韧性及干强度中等，无摇振反应，含少量砾石。

⑥含粘土圆砾（Q4al+pl—第四系全新统冲洪积层）：黄褐色，饱和，中密，局部密实，砾石成分主要为硬质岩石，分选差，磨圆一般，呈亚圆形，多呈强风化状态，局部粘性土含量高。

⑦全风化泥岩砂砾岩互层（K2s—白垩系上统四方台组）：褐红色、紫红色，岩石风化成土状，原岩结构已全部被破坏，岩芯呈土状，少数碎石状，手可掰碎，泥岩砂砾岩交互出现。 

⑧强风化泥岩砂砾岩互层（K2s—白垩系上统四方台组）：紫红色为主，岩石风化强烈，原岩结构已基本被破坏，砾岩呈中～细粒结构，风化裂隙发育，岩芯呈碎石状、碎块状，少数短柱状，碎块手可掰碎，泥岩砂砾岩交互出现。 

⑨弱风化泥岩砂砾岩互层（K2s—白垩系上统四方台组）：紫红色为主，岩石风化较强烈，砾岩呈中～细粒结构，风化裂隙较发育，岩芯呈碎块状、短柱状，泥岩砂砾岩交互出现。

（4）水文条件

地表水：锦州市内河流女儿河，位于项目北侧5.2km。女儿河是小凌河右侧最大的一条支流，发源于兴城市药王庙乡，总长度134km，流域面积1540km2。锦州市境内长度24.5km，境内流域面积104.6km2，经葫芦岛市金星镇网户屯北入锦州市太和区女儿河乡境，向东流过锦州市南大桥后汇入小凌河。

地下水：地下水类型主要为第四系孔隙潜水和基岩裂隙水。在沿线表层第四系松散堆积层中广泛赋存隙潜水，水量丰富。孔隙潜水在平原地区一般为地表下0.5～0.4m，在山前缓坡及地势稍高地区，地下水一般在地表下4.0～9.0m。孔隙潜水靠大气降水和地表水供给，主要含水层为碎石土和砂类土。基岩裂隙水主要靠大气降水供给，含水量不大，埋藏较深，一般在地表以下4.0～11.5m。地下水随季节变化较大，变化幅度一般在1～3m。


	社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）：

锦州是中国环渤海地区的重要开放城市，地处辽宁省西南部，是一座有着2000多年历史的文化名城，也是一座素享盛名的商贸重镇，更是一座生机勃勃、蕴含巨大发展潜力的现代港口城市。

锦州为辽宁省省辖市，下辖凌海市、北镇市、义县、黑山县、古塔区、凌河区、太和区，松山新区（原凌南新区与南站新区）、锦州经济技术开发区、龙栖湾新区，总面积为10301km2，海岸线105km，人口310万人。
（1）锦州是辽宁西部区域性中心城市。

辽宁省14座城市可按区域划分为三个组团，一个是以大连为中心的辽东半岛城市群，一个是以沈阳为中心的中部城市群，再一个就是以锦州为中心的西部城市群。京哈铁路、锦承铁路、秦沈铁路客运专线和京沈、锦阜、锦朝高速公路在境内纵横交汇。通过锦州机场中转联航可在一日内飞往全国各地。便捷的区位交通条件使锦州与朝阳、阜新、盘锦、葫芦岛等周边城市形成“一小时城市群”，成为辽宁省三大区域物流中心城市之一。

（2）锦州是中国环渤海地区重要的港口城市。

锦州港是中国沿海纬度最高的一类开放商港，全年365天均可正常作业，腹地覆盖中国东北西部、内蒙古东部乃至蒙古国和俄罗斯远东地区，运输航线通达我国南北方各个港口，已同80多个国家和地区建立通航关系。港口现已建成包括25万吨级油泊位、10万吨级散杂货泊位和5万吨级集装箱专用泊位在内的19个泊位，具备内外贸集装箱运输、油品、大宗散杂货的装卸、仓储、运输等多项功能。2009年，港口吞吐量达到5200万吨，集装箱运输68万标箱。

（3）锦州是中国东北重要的老工业基地城市。

上世纪60年代锦州被国务院命名为“大庆式”新兴工业城市，曾创造出第一支半导体晶体管、第一块石英玻璃、第一根锦纶丝、第一台电子轰击炉等21项新中国第一的产品。目前已形成以石化、新型材料、农产品深加工为主体，包括电子、医药、纺织等行业在内的门类齐全的工业体系。光伏、汽车及零部件、精细化工等新兴产业集群快速壮大，钛白粉、单晶硅切片、汽车安全气囊、石英制品、汽车起重机等一系列高科技产品居国内领先地位。

（4）锦州是中国优秀旅游城市。

境内拥有“潮涨隐、潮落现”天下一绝的笔架山天桥、中国皇帝登临次数最多的医巫闾山、开凿于1500多年前的万佛堂石窟，以及辽沈战役纪念馆、青岩寺、奉国寺、北普陀山等一批知名的自然、人文景观。

锦州还是辽宁重要的科技、教育、文化中心，拥有辽宁工业大学、渤海大学、辽宁医学院等8所高校、24所中专、22家科研院所和15万科技人员。 




环境质量状况

	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等)

本项目采用沈阳恒源伟业环境检测服务有限公司对本项目环境空气质量与地下水环境质量现场监测数据。环境质量现状监测点位见附图2。采用辽宁辐洁环保技术咨询有限公司对加油站厂界四周声环境质量现状进行监测
（1） 环境空气质量现状监测与评价

① 监测点位布设

根据评价等级（三级）要求，在项目厂址（1#）和德寿堂村（2#）选择监测点位，见下表。监测点位图见附图2。
表9                          环境空气监测点位相对位置

点位编号

监测点位

相对厂址

方位

相对厂址

距离（m）

户数

1#

厂址

—

—

—

2#

德寿堂村

W

335
120

② 辽宁北方环境检测技术有限公司监测时间与频率

根据导则要求并结合本项目的实际情况，现状监测为2018年5月10日至5月16日。监测污染物因子包括PM10、SO2、NO2、非甲烷总烃连续监测7天，PM10、SO2、NO2监测日均值、SO2、NO2、NMHC监测小时值。小时平均浓度每天监测4次，时间为2:00、8:00、14:00、20:00，每次采样45min；SO2，NO2日平均每日至少有20h的采样时间，PM10日平均每日至少有20h的采样时间；特征污染物非甲烷总烃每天监测4次，时间为2:00、8:00、14:00、20:00，每次采样45min。采样时均观测并记录当时的风向、风速、气温、气压等条件。

③ 检测项目、分析方法及方法检出限
污染物检测方法见下表。
表10                           污染物分析方法
分析项目

分析方法

方法依据

方法检出限

PM10

重量法

HJ 618-2011
10μg/m3
SO2
甲醛吸收—盐酸副玫瑰苯胺分光光度法
HJ482-2012

7μg/m3 (h)

4μg/m3 (h)
N02
盐酸萘乙二胺分光光度法

HJ 479-2009

5μg/m3 (h)

3μg/m3 (d)
非甲烷总烃（NMHC）
直接进样-气相色谱法
HJ 604-2017
0.07mg/m3
④ 气象条件

环境空气监测结果与监测期间的气象条件密切相关，环境空气质量现状监测期间气象参数见下表。
表11                              监测期间气象参数

日期
时间
天气
风向
风速（m/s）
温度（℃）
气压（Kpa）
5月10日
2:00

多云
西南
1.2

14.8

100.9

8:00

多云
西南
4.0

19.7

100.8

14:00

多云
东南
4.3

26.5

100.4

20:00

多云
西南
3.9

21.8

100.5

5月11日
2:00

多云
西南
3.2

18.9

100.5

8:00

多云
东南
1.1

14.5

100.6

14:00

多云
西南
4.8

14.3

100.6

20:00

多云
南
3.1

14.0

100.5

5月12日
2:00

多云
西南
2.9

12.2

100.2

8:00

晴
东南
3.9

13.3

100.1

14:00

多云
西南
4.7

16.3

99.8

20:00

多云
南
2.7

13.2

99.8

5月13日
2:00

晴
西南
3.2

11.7

99.8

8:00

多云
西北
0.9

13.6

99.7

14:00

晴
东南
3.8

23.1

99.5

20:00

晴
东南
3.0

18.2

99.6

5月14日
2:00

多云
西南
2.8

15.4

99.6

8:00

多云
西南
4.1

14.9

99.5

14:00

晴
东南
3.0

22.5

99.2

20:00

晴
东
1.7

19.0

99.3

5月15日
2:00

多云
西南
1.8

17.6

99.4

8:00

多云
西南
2.6

17.2

99.7

14:00

多云
南
3.5

21.5

99.5

20:00

多云
南
4.2

18.2

99.5

5月16日
2:00

多云
南
3.8

17.0

99.2

8:00

晴
南
4.0

15.8

99.3

14:00

晴
东南
4.3

24.2

99.1

20:00

多云
东北
2.1

23.1

99.6

⑤ 监测统计结果

监测结果见表12~15。
表12                           SO2监测数据统计结果                        单位：mg/m3
监测点位

小时值

日均值

浓度范围

标准指数(Ii)

最大超

标倍数

超标率

(%)

浓度范围

标准指数(Ii)

最大超

标倍数

超标率

(%)

1#

厂址

0.015～0.049
0.03～0.098
0

0

0.026～0.042
0.173～0.28
0

0

2#

德寿堂村
0.015～0.053
0.03～0.106
0

0

0.028～0.037

0.187～0.25
0

0

标准值

0.50

0.15

表13                              NO2监测数据统计结果                      单位：mg/m3
监测点位

小时值

日均值

浓度范围

标准指数(Ii)

最大超

标倍数

超标率

(%)

浓度范围

标准指数(Ii)

最大超

标倍数

超标率

(%)

1#

厂址

0.025～0.055
0.125～0.275
0

0

0.033～0.050
0.413～0.625
0

0

2#

德寿堂村
0.016～0.041
0.08～0.205

0

0

0.024～0.035
0.3～0.438
0

0

标准值

0.2

0.08

表14                            PM10监测数据统计结果                     

点位编号

监测点位

日均浓度范围（mg/m3）

标准指数

（Ii）

最大日均超标倍数

超标率（%）

1#

厂址

0.058～0.126
0.39～0.84
0

0

2#

德寿堂村
0.049～0.104
0.33～0.69
0

0

标准值

日平均：0.15mg/m3
表15                          NMHC监测数据统计结果                        

点位编号

监测点位

小时浓度范围（mg/m3）

标准指数

（Ii）

最大小时超标倍数

超标率（%）

1#

厂址

<0.07
＜0.035
0

0

2#

德寿堂村
<0.07
＜0.035
0

0

标准值

小时平均：2mg/m3
⑥ 现状评价

由监测统计结果可以看出：

PM10日均浓度范围为0.049～0.126mg/m3；NMHC小时浓度范围为＜0.07mg/m3；SO2各监测点位小时浓度范围为0.015～0.053mg/m3，日均浓度范围为0.026～0.042mg/m3；NO2各监测点位小时浓度范围为0.016～0.055mg/m3，日均浓度范围为0.024～0.050mg/m3；PM10、SO2、NO2监测浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准要求，NMHC小时浓度满足《大气污染物综合排放标准详解》的要求。

（2） 地表水环境质量现状监测与评价

建设项目生活废水经化粪池处理后，洗车废水经隔油沉淀池处理，再由化粪池厌氧消化后，环卫部门定期清运，由于排水不直接进入地表水，故本项目地表水现状评价从略。

（3） 地下水环境质量现状监测与评价

① 监测点位

在厂址（1#）、德寿堂村（2#）、齐家窝铺村（3#）共布设3个监测点位。监测点位见附图2。
② 监测时间、频率

2018年5月14日～5月15日对上述点位的现状进行监测。

③ 监测及评价结果

项目监测结果及评价结果见下表。

表16                             地下水现状监测      单位：mg/L（pH无量纲，色度：度）

点位

项目

pH

NH3-N

高锰酸盐指数

石油类

厂址（1#）
浓度范围Cij
7.26
7.37
<0.025
1.1
1.3
<0.02
标准指数Sij
0.17
0.25
<0.125
0.37
0.43
＜0.07
超标倍数

0

0

0

0

超标率%

0

0

0

0

德寿堂村（2#）
Cij
7.32
7.44
<0.025
0.7
0.8
<0.02
Sij
0.21

0.29
<0.125

0.23
0.27
＜0.07
超标倍数

0

0

0

0

超标率%

0

0

0

0

齐家窝铺村（3#）
Cij
7.29
7.51
<0.025
0.8
1.0
<0.02
Sij
0.19
0.34
<0.05

0.29

4.5

0.1

超标倍数

0

1.1

0

0

超标率%

0

100

0

0

评价标准

6.5-8.5

≤0.2
≤3.0
0.3

*注：石油类参考《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）

由地下水环境质量现状监测结果可以看出：

项目所在区域地下水各项指标均满足国家《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准要求。

（4） 噪声环境质量现状监测与评价

① 监测点位

在本项目加油站东、南、西、北厂界处各布设4个监测点位（1#～4#）。监测点位见附图2。
② 监测时间、频率

2018年5月15日和16日对上述监测点位的现状进行监测，监测2天，每天昼间、夜间各监测1次等效声级，昼间10时，夜间22时。

③ 监测及评价结果

厂界噪声监测结果见下表。

表17                                噪声监测结果                             单位：dB(A)

点位编号

监测点位

5月15日

5月16日

标准限值

昼间

夜间

昼间

夜间

昼间

夜间

1#

厂址东侧

62.7
52.4
65.3
53.8
70
55

2#

厂址南侧

57.2
47.6
56.7
48.1
60
50
3#

厂址西侧

54.5
45.8
53.6
44.9
60
50
4#

厂址北侧

56.9
46.3
55.4
47.2
60
50
由声环境质量现状监测结果可以看出：

建设地南、西、北厂界监测点位噪声值昼间和夜间满足国家《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，东厂界满足4a类标准要求。


	主要环境保护目标(列出名单及保护级别)：

保护项目所在地周围现有的声环境质量，使其不受到本项目设备运行和因进出站车辆产生的噪声对环境的影响。保护建设项目所在地的环境空气二级质量。保护项目周边居民的人体健康。保护项目在事故情况下周边建筑物及人口的安全。本项目评价范围内无自然保护区、文物古迹。项目周围环境敏感点见下表。环境保护目标图见附图3。

表18                           项目周围环境敏感点一览表

序号

敏感点名称

位置

保护对象

距项目边界距离(m)

户数

执行标准

1

德寿堂

W

大气，地下水

335

120户

《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级，《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类

2

齐家窝辅村                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

NW 

710

260户

3

项目所在区域

—

地下水

—

—

《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中Ⅲ类




评价适用标准

	环

境

质

量

标

准
	（1）环境空气质量标准

PM10、SO2、NO2执行国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。非甲烷总烃目前无相应国家标准，按《大气污染物综合排放标准详解》中的取值2.0mg/m3执行。具体标准值见下表。

表19                           环境空气质量标准                        单位：mg/m3
采用标准

污染物名称

取值时间

浓度限值（mg/m3）

《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准

SO2
日均值

0.15

1小时平均

0.50

NO2
日平均

0.08

1小时平均

0.2

PM10
日平均

0.15

《大气污染物综合排放标准详解》

NMCH

（非甲烷总烃）
1小时平均

2.0

注：①非甲烷总烃目前无相应国家标准，按《大气污染物综合排放标准详解》中的取值2.0mg/m3。

（2）地下水质量标准

地下水水质执行国家《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准，石油类参考《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006），见下表。

表20                         地下水质量标准              单位：mg/L（pH值除外）

序号

项目

标准

1

pH

6.5～8.5

2

高锰酸盐指数

≤3.0

3
石油类

≤0.3

4
氨氮

≤0.5
（4）声环境质量标准

厂址环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2、4a类，南、西、北厂界执行2类即：东厂界执行昼间60dB(A)，夜间50dB(A)。4a类即：昼间70dB(A)，夜间55dB(A)。



	污

染

物

排

放

标

准
	1.废气排放标准

（1）施工废气执行《辽宁省施工及堆料场地扬尘排放标准》（DB21/2642－2016）"颗粒物"污染物浓度限值，新污染源为1.0mg/m3。

（2）本项目排放的非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准。具体排放标准见下表。

表21                           大气污染物排放标准

项    目

无组织排放（周界外浓度最高点）

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
非甲烷总烃

4.0

加油站处理装置油气应符合《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）中排放口距地平面高度应不低于4m。

2.废水排放标准

废水排放执行《辽宁省污水综合排放标准》（DB21/1627-2008）中表2排放标准，标准值见下表。
表22                       废水污染物排放标准值                        单位：mg/L

序号

污染物

标准值

备注

1

CODCr
300

DB21/1627-2008

中表2标准

2

氨氮
30

3

SS

300

4

石油类

20

3.项目四周边界声排放标准

厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2、4类，2类即：昼间60dB(A)，夜间50dB(A)。4类即：昼间70dB(A)，夜间55dB(A)。

施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），即：昼间70dB(A)，夜间55dB(A)。

4.固废排放标准

一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单（环保部2013.6.8）；

危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单（环保部2013.6.8）；

《危险废物鉴别标准》（GB5058-2007）；

《国家危险废物名录》（2016版）。


	总

量

控

制

指

标
	建设项目建成后需要进行污染物总量控制的指标有：

结合本项目排污特点，本评价确定的总量控制指标为：CODcr、NH3-N。

本项目产生的生活废水经化粪池处理，洗车废水经隔油沉淀池处理后再经化粪池处理，经化粪池处理后的生活水及洗车水由环卫部门定期清运，不进入市政管网，

排入环境的总量废水排放量为0，COD和NH3-N总量为0。

最终确定本项目总量申请值为：CODcr：0；NH3-N：0。




建设项目工程分析

	工艺流程简述(图示)：

（1）加油工艺流程简述：

工艺流程主要分为卸油和卸油油气回收、储油、加油和加油油气回收、量油四部分。

① 卸油及卸油油气回收

该站采用油罐车经连通软管与油罐卸油孔连通卸油的方式卸油。装满汽油的油罐车到达加油站罐区后，在油罐附近停稳熄火，接好静电接地装置，静止15分钟，将连通软管与油罐车的卸油口、储罐的进油口利用密闭快速接头（带球阀）连接好后开始密闭卸油。油品卸完后，拆除连通软管，人工封闭好油罐进口和罐车卸油口，拆除静电接地装置，油罐车离开罐区。

卸油油气回收：汽油油罐车卸下一定数量的油品，就需吸入大致相等的气体补充到槽车内部，加油站内的埋地油罐也因注入油品而向外排出相当体积的油气。通过安装一根气相管线，将油槽车与汽油储罐连通，卸车过程中，油槽车内部的汽油通过卸车管线进入储罐，储罐的油气经过气相管线输回油罐车内，完成密闭式卸油过程。回收到油罐车内的油气，由油罐车带回油库后，再经油库安装的油气回收设施回收处理。

② 储油

对油罐车送来的油品在相应的油罐内进行储存，设计油品储存时间为2至3天。

③ 加油及加油油气回收（分散式）工艺

本站采用潜油泵加油机加油工艺，将油品从储油罐抽出，经过加油机的油气分离器、计量器，再经加油枪加到汽车油箱中。

汽油加油油气回收：汽车加油过程中，将原来油箱口散溢的油气，通过油气回收专用加油枪收集，利用动力设备（如真空泵）经油气回收管线输送至汽油储罐，实现加油与油气等体积置换。

[image: image2.jpg]i GEA SRS




图2  加油过程示意图

 汽、柴油卸油、加油工艺流程如下：

[image: image3.emf]储油罐

加油机

废气 废气

卸油 汽车加油

废气

废气

噪声

清罐

废油

汽油

柴油


图3  加油工艺流程示意图

（2）CNG加气工艺流程简述：

本站CNG管束车由加气母站运送到本站，经卸气柱和压缩机在优先控制盘的作用下将CNG送至中、高压储气瓶组，站内停放CNG管朿车（储气瓶组）做为低压供气，再在优先控制盘的作用下给前来加气车辆加气。


[image: image4.emf]CNG

气瓶

拖车

（ 低压 ）

卸

气

柱

压

缩

机

优先

控制盘

加

气

机

CNG

汽

车

中

压

储

气

瓶

高

压

储

气

瓶

废气 噪声

废气


图4  压缩天然气加气工艺流程示意图

压缩天然气由管束气瓶半挂车从上一级母站运至本站内，经过与卸气柱连接进入本站压缩机进气系统，CNG连接到压缩机进口管路上，将气体压缩到25MPa，经智能化的优先顺序控制盘首先向高压储气瓶组充气，然后向中压储气瓶组充气，直到全部达到25MPa时停机。当有车辆前来加气时，开启加气枪，加气机内电磁阀进行切换，自动选择低压储气瓶、中压储气瓶或高压储气组作为气源，为车辆气瓶加气。同时加气机内的质量流量计经变送器输出到电脑控制器计数，计算出相应体积、金额。当汽车内气瓶的气压达到20MPa时（或按下停止键时），加气机自动停止加气，然后关闭加气枪，再关闭汽车储气瓶的连接阀，打开放空阀放出加气枪到枪嘴之间的高压气体，取出加气枪，加气过程完成。

（3）LNG加气工艺流程简述

LNG加气部分的工艺包括卸车系统、储罐调压系统、加气系统。

①卸车系统

卸车系统把汽车槽车内的LNG转移至LNG加气站的储罐内。本设计采用通过卸车（储罐）增压器和潜液泵联合卸车：先将LNG槽车和LNG储罐的气相空间连通，然后断开，在卸车的过程中通过卸车（储罐）增压器增大槽车的气相压力，用潜液泵将槽车内的LNG卸入储罐。

②储罐调压系统

给LNG汽车加气前，需要通过储罐调压系统调整储罐内LNG的饱和蒸气压，本设计采用潜液泵和卸车（储罐）增压器联合调压。LNG液体经LNG储罐的出液口进入潜液泵，由潜液泵增压以后进入卸车（储罐）增压器气化，气化后的气体经LNG储罐的气相管返回LNG储罐的气相空间，为LNG储罐调压。

③加气系统

LNG储罐中的饱和液体LNG通过潜液泵加压，通过LNG加气机直接向LNG燃料汽车进行加气。

LNG加气工艺流程如下：

[image: image5.emf]废气 废气

LNG

槽车

LNG

储罐

低温

潜油泵

LNG

加液机

卸车

增压器

废气


图5  液化天然气加气工艺流程示意图

（4）洗车中心
本项目洗车中心包括洗车间、保养间、配电及加气控制室、空压机间。主要从事更换机油、加气等车辆保养。
加油站洗车中心主要清洗小型车辆，车辆上沾染的灰尘和泥砂较多，洗车和废水污染物较少，污染物主要为COD、SS、LAS及少量石油类。


	主要污染工序：

（1）施工期：

根据本项目施工期的特征，项目施工期主要的环境问题是生产设施等工程施工过程中，清理土地、挖掘地基、挖土填土等施工作业中所产生的扬尘，部分施工机械运转时需要消耗柴油、汽油，从而产生施工机械尾气。施工期间，所排废水主要为生活污水及一些工地污水。各种机械和车辆以及推土机、挖掘机、装卸机，基础阶段的打桩机、混凝土搅拌机等机械噪声。建设项目在施工中开挖土方、平整场地产生大量建筑残土等固体废物。

（2）营运期：

根据本项目运营期的特征，项目运营期主要的环境问题包括废气、废水、噪声和固废。噪声主要是是往来车辆进出时产生的车辆行驶噪声、加油、加气设备等产生的噪声；废水有员工排放的生活污水、洗车废水；废气包括加油机、加气机管道、阀门、站内油罐等无组织排放的有机气体；固废包括有油罐清洗废液、废油渣、CNG凝液、生活垃圾，隔油沉淀池废油、沉渣、保养间废机油、油抹布等。

通过对项目工艺流程的分析，筛选出本项目营运期主要的污染物排放节点及排放的主要污染物。结果汇总于下表。

表23                 建设项目污染物产生节点及产生的主要污染物

污染物种类

排放节点

污染物

方式

备注

废气

CNG卸气柱、加气机

压缩天然气（甲烷）

间断

无组织排放

加油机

非甲烷总烃

间断

无组织排放

站内储油罐

非甲烷总烃

连续

无组织排放

汽车

汽车尾气

连续

无组织排放

废水

生活污水

CODcr、氨氮、SS

间断

化粪池处理后环卫定期清掏
洗车废水

CODcr 、SS、石油类

间断

隔油沉淀池处理后再经化粪池处理，环卫定期清掏
固废

一般固体废物

员工生活

生活垃圾

间断

环卫部门统一处理

危废

油罐清洗

废油渣

间断

有资质单位统一回收

CNG

CNG凝液

间断

隔油沉淀池

废油

沉渣

车辆保养

废机油、含油抹布手套

含油抹布手套

间断

环卫部门统一处理

噪声

加油、加气设备

—

间断

—

进出车辆

—

间断

行驶噪声




项目主要污染物产生及预计排放情况

	  内容

类型
	排 放 源

(编号)
	污染物名称
	处理前产生浓度及

产生量(单位)
	排放浓度及排放量

（单位）

	大

气

污

染

物
	系统检修管阀泄漏、放空
	CH4
	0.09万m3/a
	0.09万m3/a

	
	储罐、加油机
	非甲烷总烃
	8.18t/a
	0.41t/a

	
	汽车
	汽车尾气
	少量
	少量

	水

污

染

物
	总废水量
	废水量
	1570
	1570

	
	生活污水

洗车废水
	生活污水

CODcr
	300 mg/L， 0.31t/a
	235mg/L，0.37t/a

	
	
	洗车废水
CODcr
	260 mg/L， 1.14t/a
	

	
	
	生活污水

SS
	200 mg/L， 0.20t/a
	115mg/L， 0.18t/a

	
	
	洗车废水

SS
	200 mg/L， 0.88t/a
	

	
	
	生活污水NH3-N
	27mg/L， 0.03t/a
	9mg/L， 0.014t/a

	
	
	洗车废水

NH3-N
	10 mg/L， 0.04t/a
	

	
	
	生活污水

石油类
	0， 0
	3mg/L， 0.004t/a

	
	
	洗车废水

石油类
	25mg/L， 0.11t/a
	

	固

体

废

物
	固体废物
	一般固废
	生活垃圾
	4.56t/a
	4.56t/a

	
	
	
	隔油沉淀池

沉渣
	1t/a
	1t/a

	
	
	危废
	油罐清洗废液、废油渣
	2t/a
	2t/a

	
	
	
	CNG凝液
	0.1t/a
	0.1t/a

	
	
	
	隔油沉淀池废油
	0.1t/a
	0.1t/a

	
	
	
	废机油
	2t/a
	2t/a

	
	
	
	含油抹布
	0.3t/a
	0.3t/a

	噪

声
	本项目运营期产生噪声的设备主要是加油、加气设备、潜油泵、CNG压缩机撬、压力洗车以及进出站的车辆噪声。经减震、隔声及距离衰减后厂界噪声均能够达到国家《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的1 、4类标准,昼间60dB(A)（70 dB(A)）,夜间50dB(A)（55 dB(A)）。具体分析见专章。

	其

他
	—


	主要生态影响（不够时可附另页）

储油罐和输油管线的泄漏或渗漏对地下水的污染尤为严重，地下水一旦遭到燃料油的污染，使地下水产生严重异味，并具有较强的致畸致癌性，根本无法饮用。又由于这种渗漏必然穿过较厚的土壤层，使土壤层中吸附了大量的燃料油，土壤层吸附的燃料油不仅会造成植物生物的死亡，而且土壤层吸附的燃料油还会随着地表水的下渗对土壤层的冲刷作用补充到地下水，这样尽管污染源得到及时控制，但这种污染仅靠地表雨水入渗的冲刷，含水层的自净降解将是一个长期的过程，达到地下水的完全恢复需几十年甚至上百年的时间。

油罐防渗漏措施：

采用玻璃钢防腐防渗技术，钢制管道防腐处理。出油管线采用双层复合管并均设防渗在线检测装置，检查井、加油机底座选防渗型，储油罐设液位仪，储油罐进油立管设防溢阀。在LNG储油罐周围修建防油堤，防止成品油意外事故渗漏时造成大面积的环境污染，罐区内地面采用防渗混凝土浇筑，内设集水坑。



环境影响分析

	施工期环境影响简要分析:

（1） 水环境影响分析

施工期废水主要来自于施工人员洗漱等生活用水，主要污染物为SS、CODCr，排水量不大，短期内不会对施工区局部水环境造成影响。

（2） 大气环境影响分析

生产设施等工程施工过程中，清理土地、挖掘地基、挖土填土等施工作业中所产生的扬尘，在短期内影响当地的空气质量，主要影响是扬尘污染。这种污染的影响是暂时的，工程一结束，污染影响也就基本消失。粉尘排放量随施工作业的活动水平、特定操作和主导天气而变化很大。

建筑施工活动的粉尘排放数量与施工面积和施工水平有关。根据相关工程的现场模拟数据调查，在距平整土地场地50m处，产生的扬尘（TSP）可降至1.00mg/m3。由于本项目施工现场周围空旷、距居民等敏感目标较远，对周围环境影较小。

车辆运输造成施工作业场所近地面TSP浓度升高，施工及运输车辆引起的扬尘对路边30m范围以内影响较大，而且成线形污染，路边的TSP浓度可达10mg/m3以上，一般浓度在1.5mg/m3～30mg/m3。

燃油机械和汽车尾气中的污染物为燃料燃烧后的产物，主要有NO2、CO及CmHn等，有关测试结果表明，NO2的浓度可达150μg/m3，对周围环境影响较小。

施工单位必须采取以下措施：

① 为避免扬尘对莲花中学产生影响。本项目实行封闭施工。建筑工地必须实行围挡封闭施工，围挡高度不低于1.8m，围挡要坚固、稳定、整洁、规范、美观；建筑工地脚手架外侧必须用密目式安全网封闭，封闭高度要高出作业面1.5m以上并定期清洁和保洁。

② 实行硬件地坪施工。所有建筑工地的场内道路和建筑材料堆放必须硬化。工地要进行硬化处理，实行硬地坪施工。

③ 使用预拌混凝土，禁止施工现场搅拌混凝土。

④ 加强施工现场烟尘控制。严禁在施工现场排放有毒烟尘和气体；不得在施工现场洗石灰、熔融沥青，工地生活燃料应符合环保要求。

⑤ 加强施工现场运输车辆管理。驶入建筑工地的运输车辆必须车身整洁，装载车厢完好，装载货物堆码整齐，不得污染道路；驶出建筑工地的运输车辆必须冲洗干净，严禁带泥上路，严禁超载，必须有掩盖和防护措施，防止建筑材料、垃圾和尘土飞扬、洒落和流溢。

（3） 声环境影响分析

施工产生的噪声主要来自于各种机械和车辆以及推土机、挖掘机、装卸机，基础阶段的打桩机、混凝土搅拌机等机械噪声，噪声衰减按点源自由场中声压级衰减规律计算。主要噪声源强度及距离衰减噪声值间下表。
表24                      主要噪声源强度及不同距离的噪声值            单位：dB（A）

施工阶段

施工设备

声级

距声源距离

20

40

60

80

100

200

400

1300

土石方

阶段

挖掘机、推土机

90-102

66-76

60-70

56-66

54-64

52-62

46-56

40-50

29-39

基础阶段

打桩机

112-122

86-96

80-90

76-86

74-84

72-82

66-76

60-70

49-59

由表18对照《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准，土石方阶段距场地40m处噪声满足昼间70dB（A），200m处满足夜间55 dB（A）的标准值，基础阶段200噪声满足昼间70dB（A）的标准要求，夜间则禁止施工；结构阶段40m处满足昼间70 dB（A），200m处噪声满足夜间55 dB（A）的标准要求。

本项目施工时增加围挡，严格采取相关措施，夜间则禁止施工，高噪声作业应避开莲花中学上课、午休时间。

（4） 固体废弃物环境影响分析

施工期的主要固体废弃物为施工人员的生活垃圾和现场建筑垃圾。生活垃圾采取定点收集定点处理，即统一收集并送环卫部门统一无害化处理；建筑垃圾回收后综合利用，不会对环境卫生产生明显影响。



	营运期环境影响分析:

（1）大气环境影响分析

①非甲烷总烃及甲烷

本项目运营期间的加油站部分大气污染物排放源主要是加油机及其管线阀门逸散的烃类气体和站内储油罐通过呼吸阀门逸散的烃类气体。

本项目预计年销售车用汽油5110t、柴油2555t，汽油相对密度取0.75kg/L，共计柴油密度取 0.84kg/L，本项目年销售汽油6813m3、柴油约3042m3，按照上述进行计算得出本项目生产销售等环节烃类气体排放量为8.18t/a，经油气回收装置处理后（回收率达到95%）排放量为0.41t/a，排放浓度为0.07g/m3（回收装置气量为650m3/h计算）。

本项目无组织排放的烃类气体速率为0.047kg/h，按照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）中关于大气环境防护距离模式进行计算，本项目厂界无超标点。

对于项目无组织排放的烃类气体按照国家《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）的规定，无组织排放的有害气体进入呼吸带大气层时，其浓度如超过（GB3095-2012）规定的环境空气浓度限值与（TJ36-79）规定的居住区容许浓度限值，则无组织排放源所在的生产单元（生产区、车间或工段）与居住区之间应设置卫生防护距离。通过查阅《环境空气质量标准》和《工业企业设计卫生标准—居住区大气中有害物质的最高容许浓度》，上述2个标准中无非甲烷总烃的浓度限值，但考虑汽油和柴油具有毒性的特点，本评价决定计算项目无组织排放的非甲烷总烃的卫生防护距离。卫生防护距离计算公式如下： 

QC/Cm=1/A×（BLC+0.25r2）0.50LD
式中：QC---工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h.

  Cm---有害气体标准浓度限值，mg/m3。

  L-----工业企业所需卫生防护距离，m。

  A、B、C、D---卫生防护距离计算参数。

  r------有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。

根据对锦州市近年气象资料的统计，年平均风速在2.73m/s左右，同时项目通过储罐呼吸排气筒排放的烃类气体排放量小于标准规定的允许排放量的1/3，为此项目属于Ⅱ大气污染源构成，鉴于此种情况卫生防护距离计算参数A=470，B=0.021，C=1.85，D=0.84，经过计算卫生防护距离为0.962m，按照卫生防护距离级差的规定，本评价认定项目与周边民用建筑之间的卫生防护距离为50m。卫生防护距离的防护范围为无组织大气排放点（平衡孔）至周边居民住宅区之间的距离。

通过对项目现场周边情况的调查，周边50m范围内无居民区等敏感点，故项目大气污染物排放对当地现状居民住宅生活环境影响不大。

本项目加气站部分大气污染物主要来自于加气站系统检修、管阀泄漏放空产生天然气无组织排放，加气站内天然气无组织泄漏量约为0.09万m3/a主要成分为甲烷，加气站天然气无组织排放产生于系统检修、管阀泄漏时天然气偶然瞬时冷排放，呈白雾状态，正常视线下可见，在加强日常维护与管理，加强加气通风条件情况下，其无组织排放治理措施可行，不会对周围环境造成影响。

②汽车尾气

站内汽车进出产生CO、HC、NO2，项目选址周边场地开阔，且绿化较多，机动车尾气通过自然扩散排放，且汽车启动时间较短，废气产生量小，对环境影响较小。

（2）水环境影响分析

地表水环境影响分析：

本建设项目用水主要是员工生活用水、洗车废水和绿化用水。

项目生活污水经化粪池简单处理后，洗车水经隔油沉淀池处理再经化粪池处理，化粪池做好防渗防漏处理，经化粪池处理后的废水由环卫部门定期清运。项目用水量分析见下表。
表25                           项目用水量分析

用水项目

标准定额

时间

数量

用水量t/a
废水产生量t/a

员工生活用水

100L /人天

365天

25人
913
767
未预见用水

按生活水10%计
—

110
73
洗车用水

150L/辆

80辆
4380
730
绿化

4L/（m2·d）
180天

837m2
629
0

总水量

—

—
—
6032
1570
建设项目废水污染负荷预测见下表。

表26                        建设项目废水污染负荷预测表

污染物

COD

BOD

NH3-N

SS

石油类

生活

废水

产生浓度

mg/L

300

150

27

200

0

产生量

t/a

0.31

0.15

0.03

0.20

0

排放浓度

mg/L

255

120

15
160

0

排放量

t/a

0.21

0.10

0.01

0.13

0

洗车

废水

产生浓度

mg/L

260

80

10

200

25

产生量

t/a

1.14

0.35

0.04

0.88

0.11

排放浓度

mg/L

210

50

5

50

5

排放量

t/a

0.15

0.04

0.004

0.04

0.004

总

废水

排放浓度

mg/L

235

89

9

115

3

排放量

t/a

0.37

0.14

0.014

0.18

0.004

《辽宁省污水综合排放标准》（DB21/1627－2008）
mg/L

300

250

30

300

20

地下水环境影响分析：

储油罐和输油管线的泄漏或渗漏对地下水的污染尤为严重，地下水一旦遭到燃料油的污染，使地下水产生严重异味，并具有较强的致畸致癌性，根本无法饮用。又由于这种渗漏必然穿过较厚的土壤层，使土壤层中吸附了大量的燃料油，土壤层吸附的燃料油不仅会造成植物生物的死亡，而且土壤层吸附的燃料油还会随着地表水的下渗对土壤层的冲刷作用补充到地下水，这样尽管污染源得到及时控制，但这种污染仅靠地表雨水入渗的冲刷，含水层的自净降解将是一个长期的过程，达到地下水的完全恢复需几十年甚至上百年的时间。

油罐防渗漏措施：

采用玻璃钢防腐防渗技术，钢制管道防腐处理。出油管线采用双层复合管并均设防渗在线检测装置，检查井、加油机底座选防渗型，储油罐设液位仪，储油罐进油立管设防溢阀。在LNG储油罐周围修建防油堤，防止成品油意外事故渗漏时造成大面积的环境污染，罐区内地面采用防渗混凝土浇筑，内设集水坑。
（3）噪声影响分析

本项目运营期产生噪声的设备主要是加油、加气设备、潜油泵、CNG压缩机撬、压力洗车以及进出站的车辆噪声。噪声源强见下表。

表27                           噪声源强一览表                      单位：dB（A）

噪声源

数量

噪声强度

降噪措施

排放源强

加油机、加气机

8

60

减震（软管）
50
潜油泵

4

65

隔声、减震

45
CNG压缩机

1

65

减震

55
LNG加液泵

1

65

隔声、减震

45
洗车

—

65

隔声、降噪

45
表28                           噪声值预测结果                        单位：dB（A）                 

预测点

现状值

贡献值

预测值

标准值

厂界东

昼间

64.0
28

64
东侧执行昼间70夜间55，

南、西、北侧执行夜间60
夜间50
夜间
53.1
53.1
厂界南

昼间

57.0
19

57.0
夜间
47.9
47.9
厂界西

昼间

54.1
30

54.1
夜间
45.4
45.4
厂界北

昼间

56.2
30

56.2
夜间
46.8
46.8
项目加油、加气设备产生的噪声可采用《环境影响评价技术导则—声环境》推荐的点声源衰减模式进行计算。

通过噪声衰减计算本项目正常运行中，厂界噪声均能够达到国家《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2、4类标准，南、西、北厂界满足2类即昼间60dB(A)、夜间50 dB(A)，东厂界满足4类昼间70dB(A)、夜间55dB(A)，故项目产生的噪声对其周围声环境影响不大｡
此外由于本项目为机动车加油加气站，往来机动车辆进出时会产生行驶噪声，机动车行驶噪声是由轮胎碾压路面产生的噪声、发动机噪声组成。轮胎碾压路面噪声与车辆大小、车辆形式速度有关，按照公安局规定的道路交通管理相关规定，车辆进出加气站的行驶速度一般应控制在20km/h以下，故交通噪声对本项目影响较小。

（4）固体废物环境影响分析

建设项目产生的固体废物主要是项目工作人员排放的生活垃圾、油罐清洗废液以及沉积的油渣以及压缩机产生的CNG凝液、油罐清洗废液、隔油池废油、隔油沉淀池沉沙、车辆保养废机油、废油抹布。

项目生产员工排放的生活垃圾按照每人每天0.5kg计算，工作人员年排放生活垃圾约为4.56t/a。对于本项目产生的生活垃圾设立垃圾箱，在站内暂时存放，定期由当地环卫部门将其统一排放至垃圾填埋场处置，产生的生活垃圾不会对附近的环境造成较大的影响。

根据《国家危险废物名录》（2016版），油罐清洗废油渣、隔油沉淀池废油、沉渣、废机油、CNG凝液、废油抹布属于危险废物，项目固废产生及处置情况见下表。
表29                        本项目固废产生及处置情况表
序号

名称

产生量t/a

类别

处置方式

1

生活垃圾

4.56
一般固废

环卫部门处置

2
油罐清洗
废油渣
2

危险废物

委托资质单位处理

3

隔油沉淀池

废油

0.1

隔油沉淀池

沉渣

1

4
废机油

2

5
CNG凝液

0.1

6
废油抹布

0.3

危险废物

环卫部门处置

选址和总平面布置合理性分析：

（1）选址合理性分析

本项目加油机、贮油罐、加气机、压缩机、储气瓶等设施与周围建筑距离详见下表。

表30           汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m）（二级站）

项目

名称

埋地油罐

加油机

规范要求

实际间距

规范要求

实际间距

重要公共建筑物

35

115
木材厂

35

86

木材厂

明火或散发火花地点

17.5

—
12.5

—
民用建筑保护类别

一类保护物

—
—
—
—
二类保护物

—
—
—
—
三类保护物

—
—
—
—
甲、乙类物品生产厂房、库房和甲、乙类液体储罐

15.5

—
12.5

—
丙、丁、戊类物品生产厂房、库房和丙类液体储罐以及容积不大于50m3的埋地甲、乙类液体储罐

11

—
10.5

—
室外变配电站

15.5

—
12.5

—
城市道路

快速路、主干道

5.5

79
（锦南路）

5

43
（锦南路）

次干路、支路

5

—
5

—
架空通信线和通信发射塔

5

78
厂界东

5

40
厂界东

架空电力线路

无绝缘层

1倍杆（塔）高，且不小于6.5米

32

6.5

28

有绝缘层

0.75倍杆（塔）高，且不小于5米

—
5

—
（—表示无该设施存在）
表31            柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m）（二级站）

项目

名称

埋地油罐

加油机

规范要求

实际间距

规范要求

实际

间距

重要公共建筑物

25

105

木材厂

25

76

木材厂

明火或散发火花地点

12.5

- -

10

- -

民用建筑保护类别

一类保护物

6

- -

6

- -

二类保护物

6

- -

6

- -

三类保护物

6

- -

6

- -

甲、乙类物品生产厂房、库房和甲、乙类液体储罐

11

- -

9

- -

丙、丁、戊类物品生产厂房、库房和丙类液体储罐以及容积不大于50m3的埋地甲、乙类液体储罐

9

- -

9

- -

室外变配电站

15

- -

15

- -

城市道路

快速路、主干道

3

72
（锦南路）

3

33
（锦南路）

次干路、支路

3

3

架空通信线和通信发射塔

5

70

厂界东
5

30
厂界东

架空电力线路

无绝缘层

0.75倍杆（塔）高，且不小于6.5米

32

6.5

28

有绝缘层

0.5倍杆（塔）高，且不小于5米

- -

5

- -

(- -，表示无该设施存在)

表32            液化天然气LNG工艺设施与站外建（构）筑物的安全间距（m）

项目

名称

储气瓶组

加气机、压缩机

规范

要求

实际间距

规范

要求

实际

间距

重要公共建筑物

50

105

木材厂
30

80
木材厂
明火或散发火花地点

30

- -

20

- -

民用建筑保护类别

一类保护物

二类保护物

20

- -

14

- -

三类保护物

18

- -

12

- -

甲、乙类物品生产厂房、库房和甲、乙类液体储罐

25

- -

18

- -

丙、丁、戊类物品生产厂房、库房和丙类液体储罐以及容积不大于50m3的埋地甲、乙类液体储罐

18

- -

13

- -

室外变配电站

25

- -

18

- -

铁路

30

- -

22

- -

城市道路

快速路、主干道

12

55
（锦南路）
6

33
（锦南路）
次干路、支路

10

5

架空通信线和通信发射塔

1倍杆（塔）高

50
厂界东
1倍杆（塔）高

30
厂界东
架空电力线路

无绝缘层

1.5倍杆（塔）高

51

1倍杆（塔）高

39

有绝缘层

1倍杆（塔）高

- -

(- -，表示无该设施存在)

表33             压缩天然气CNG工艺设施与站外建（构）筑物的安全间距（m）

项目

名称

储气瓶组

加气机、压缩机

规范

要求

实际间距

规范

要求

实际

间距

重要公共建筑物

50

135

木材厂
30

135

木材厂
明火或散发火花地点

30

- -

20

- -

民用建筑保护类别

一类保护物

二类保护物

20

- -

14

- -

三类保护物

18

- -

12

- -

甲、乙类物品生产厂房、库房和甲、乙类液体储罐

25

- -

18

- -

丙、丁、戊类物品生产厂房、库房和丙类液体储罐以及容积不大于50m3的埋地甲、乙类液体储罐

18

- -

13

- -

室外变配电站

25

- -

18

- -

铁路

30

- -

22

- -

城市道路

快速路、主干道

12

80

（锦南路）
6

80

（锦南路）
次干路、支路

10

5

架空通信线和通信发射塔

1倍杆（塔）高

76

厂界东
1倍杆（塔）高

77

厂界东
架空电力线路

无绝缘层

1.5倍杆（塔）高

51

1倍杆（塔）高

39

有绝缘层

1倍杆（塔）高

- -

(- -，表示无该设施存在)

由表29-32可知贮油罐、储气瓶组、压缩机、加油加气机对锦南路、木材厂、架空通讯线的距离均满足《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）中规范要求。

（2）总平面布置合理性分析

本项目位于锦南路西侧的空地，锦南路东为木材厂。拟建位置北、西、南侧为耕地。本项目加油机数量为5台，CNG加气机1台，LNG加气机2台，高峰时间段进出站车辆最大为100台/h左右，同时进出站车辆最大为12台左右，可以满足加油车辆的需求，不会有车辆滞留情况发生。项目平面布局设计与《汽车加油加气设计与施工规范》（GB50156-2012）规定对比情况如下表。
表34                   本项目总平面布置与标准对比情况

序号

标准要求

本项目设计情况

符合情况

1

单车道宽度≥4m，双车道宽度≥6m

单车道＞4m、双车道＞6m

符合

2

车辆入口、出口道路分开设置

车辆入口、出口道路分开设置

符合

3

站内道路转弯半径≥9m

＞9m

符合

4

站内不应采用沥青路面

防火花面层

符合

5

加油岛场地宜设罩棚，有效高度≥4.5m

6m

符合

7

加油加气站的工艺设备与站外建（构）筑物之间，宜设置高度不低于2.2m的不燃烧实体围墙

北侧、南侧、西侧三面设置2.2米高非燃烧实体围墙，卸气端设置钢筋混凝土实体围墙，高度4.0m，不小于车体高度1米

符合

由表22可以看出，本项目总图布置规范，各项指标均满足《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）中的要求，且物流短捷，人流、物流互不交叉干扰，有机地协调了与服务区环境的关系，建设与保护的关系。因此本项目总平面布局是合理的，项目总平面布置图详见附图4。



建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

	内容

类型
	排 放 源

(编号)
	污染物名称
	防治措施
	预期治理效果

	大

气

污

染

物
	系统检修管阀泄漏
	CH4
	无组织排放
	达标排放

	
	油罐、加油、卸油等储运系统
	非甲烷总烃
	油气回收系统
	达标排放

	
	机动车尾气
	CO、NOX、THC
	加强管理
	对环境影响小

	水

污

染

物
	生活污水

洗车废水
	CODcr

SS

NH3-N

石油类
	生活废水化粪池处理，洗车废水经隔油沉淀池处理后，再进入化粪池厌氧消化 
	达标排放

	固

体

废

物
	固体废物
	生活垃圾
	交由环卫部门
	全部清运

	
	
	油罐清洗

废油渣
	有资质单位统一处理
	全部清运

	
	
	隔油沉淀池

废油
	
	

	
	
	隔油沉淀池

沉渣
	
	

	
	
	废机油
	
	

	
	
	CNG凝液
	
	

	
	
	废油抹布
	交由环卫部门

	全部清运

	噪

声
	对于加油机、加气机、潜油泵、加气泵、压缩机等设备设置，对于选用的设备应首先选用低噪声环保型运营设备，从噪声源源强方面减轻噪声强度，另外对于压缩机等噪声较大的设备应采用隔声减振措施。此外在站址的车辆进出口处，应设置禁止机动车鸣笛、车辆进站熄火的标志，以减轻进出机动车特别是夜间进出车辆对居民的影响。

	其

他
	

	生态保护措施及预期效果

建设项目绿化面积为873m2，绿化率为13%，主要为种植草坪绿地，达到绿化环境、净化空气、提高环境空气质量的目的。


结论与建议

	1.环境质量现状

PM10日均浓度范围为0.049～0.126mg/m3；NMHC小时浓度范围为＜0.07mg/m3；SO2各监测点位小时浓度范围为0.015～0.053mg/m3，日均浓度范围为0.026～0.042mg/m3；NO2各监测点位小时浓度范围为0.016～0.055mg/m3，日均浓度范围为0.024～0.050mg/m3；PM10、SO2、NO2监测浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准要求，NMHC小时浓度满足《大气污染物综合排放标准详解》的要求。
项目所在区域地下水各项指标均满足国家《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准要求。
建设地南、西、北厂界监测点位噪声值昼间和夜间满足国家《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，东厂界满足4a类标准要求。
2.污染物排放情况及环境影响预测
（1）大气环境影响预测及防治措施分析
本项目废气主要包括油罐大小呼吸、加油机作业排放的非甲烷总烃，汽车尾气等。

本项目无组织排放的烃类气体速率为0.047kg/h，按照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）中关于大气环境防护距离模式进行计算，本项目厂界无超标点。

对于项目无组织排放的烃类气体对周边民用建筑物的影响本评价采用卫生防护距离计算公式计算其影响范围。经过计算卫生防护距离为0.962m，按照卫生防护距离级差的规定，本评价认定项目与周边民用建筑之间的卫生防护距离为50m。卫生防护距离的防护范围为无组织大气排放点（平衡孔）至周边用于办公和住宿使用的建筑物之间的距离。

通过对项目现场周边情况的调查，卫生防护距离的防护范围无居民等敏感点，故项目大气污染物排放对当地居民正常生活环境影响不大。

项目设计采用埋地油罐、设置呼吸阀挡板，自封式加油枪及密闭卸油，加油、卸油油气回收系统，并预留三次油气回收口，可大大减少非甲烷总烃排放，本项目非甲烷总烃排放浓度满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）要求。本站建设地点站址开阔，空气流动刘昂好，排放的烃类有害物质浓度较小，对周围环境空气质量影响较小。

（2）水环境影响影响预测及防治措施分析

本建设项目用水主要是员工生活用水、洗车废水和绿化用水。

绿化用水无外排情况。

项目生活污水经化粪池简单处理，洗车废水经隔油沉淀池处理再进入化粪池处理，化粪池定期由环卫清掏，化粪池做好防渗防漏处理。

油罐防渗漏措施：

采用玻璃钢防腐防渗技术，钢制管道防腐处理。出油管线采用双层复合管并均设防渗在线检测装置，检查井、加油机底座选防渗型，储油罐设液位仪，储油罐进油立管设防溢阀。在LNG储油罐周围修建防油堤，防止成品油意外事故渗漏时造成大面积的环境污染，罐区内地面采用防渗混凝土浇筑，内设集水坑。
（3）噪声影响影响预测及防治措施分析

本项目加油加气设备和产生的噪声源强为65dB(A)左右。通过噪声衰减计算，本项目正常运行中，厂界噪声均能够达到国家《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2、4类标准，昼间60dB(A)、70 dB(A)，夜间50dB(A)、55dB(A)，故项目产生的噪声对其周围声环境影响不大｡
此外由于本项目为机动车加油加气站，往来机动车辆进出时会产生行驶噪声，机动车行驶噪声是由轮胎碾压路面产生的噪声、发动机噪声组成。轮胎碾压路面噪声与车辆大小、车辆形式速度有关，按照公安局规定的道路交通管理相关规定，车辆进出加气站的行驶速度一般应控制在20km/h以下，故交通噪声对本项目影响较小。

项目运行时应对空压机等设备采取通风隔声、基础减振措施，使空压机等设备的噪声符合标准要求。

（4）固体废物环境影响影响预测及防治措施分析

1）油罐清洗废液、废油渣、CNG凝液、废机油、废油抹布、隔油沉淀池废油应按照GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》（2002年7月1日实施）的要求进行收集、贮存及运输。

①建造具有防水、防渗、防扬散、防流失的专用危险废物贮存设施贮存危险废物，并设立明显危险废物识别标志；

②建议采用带卡箍盖钢圆桶或塑料桶盛装危险废物，盛装危险废物的容器和包装应清楚地标明内盛物的类别及危害说明，以及数量和装进日期，设置危险废物识别标志；

③危险废物转移采取危险废物转移报告单制度，保证运输安全，防止非法转移和非法处置，保证危险废物的安全监控，防止危险废物污染事故发生；

④油罐清洗废液以及沉积的油渣属于危险废物，按照项目的经营规模及有关数量约为2.0t/a左右，清理周期为3~5年。交由有资质单位统一处理。CNG凝液属于危险废物年产生量为0.1t/a，交由有资质单位统一处理。

2）生活垃圾经收集后统一堆放、隔油沉淀池废沉渣，由环卫部门定期统一清运处理。

通过以上措施，可使本项目固体废物得到及时、妥善的处理和处置不会对周围环境造成大的污染影响。

（5）环境风险影响预测及防治措施分析

①加气站、加油站的设备设施与周围建筑物、构筑物、交通线等的安全距离均符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）的规定。

②加气站内高压储气瓶的通气管管口安装阻火器，加气站天然气输气管线采用无缝钢管，管线的连接采用焊接，并埋地敷设。高压储气瓶和埋地管线的外表面均设不低于加强级的防腐蚀保护层。

③本项目的供电负荷为三级，所有建、构筑物的电气设计、电力设备的选择均符合《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50058-92）及相关规范的规定。

③根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）的规定，本站设置4kg手提式干粉灭火器8只，油罐区附近放置35kg推车式干粉灭火器1台，CNG储气设施配置35kg推车式干粉灭火器2台；LNG储气设施配置35kg推车式干粉灭火器2台；箱式变压器旁配置8kg手提式干粉灭火器2具；设置灭火毯5块和灭火沙2m3。建筑物内设5kg手提式干粉灭火器25只。另外，该站备有消防桶、铲、锹等简易消防器材。
④加气站、加油站防雷措施如下：
A、接闪：根据汽车加油加气站所处的气象、地形、地貌等因素进行综合分析，当该加油加气站有可能遭受直接雷击时，应在其屋面上装设避雷带（网）进行接闪。 

B、分流：加油、加气站在其屋面上安装有避雷带（网）接闪后，应利用柱钢筋或敷设扁钢作为引下线，为使雷电流分多路引导泄入大地，降低雷电在附近导体或电线、电缆上的感应电势或电流，应尽可能多地布置引下线，均匀布置在加油加气站四周，地下部分与接地网焊接。

C、接地：接地应围绕建筑物作环形闭合接地装置，在每根引下线处，布置2-3根垂直接地极，垂直接地极长2.5m，埋深0.7m以下，作用是降低冲击接地电阻及固定环形闭合装置，接地网应在油罐卸车场地、加油机安装处、配电盘进线处、埋地油罐通气管处焊接出接地支线，为上述设备作接地用。

D、加油、加气站的防雷接地、防静电接地、电气设备的工作接地、保护接地、电子系统的接地等，宜共用接地装置，其接地电阻值不应大于4Ω。

E、均压：加油加气站建筑物作环形接地装置后，所有进出环形接地装置的金属管道、电缆金属外皮、导线保护管等均应在与环形接地装置交叉处相连。加油站内的所有需接地的设备与构件，如油罐、加油机、通气管、配电盘、电子系统用配电盘、开关、灯具等都要与接地网相连接，与相邻的金属导体及设备上的电势（电压）相等。防止雷电反击火花及维护操作人员产生电击，保护设备及人身安全。相邻的金属导体及设备应用导电体跨接。

F、合理布线：当汽车加油加气站的屋面上装有避雷带（网）接闪时，动力配电线与电子系统配线，应尽量远离避雷带的引下线，两者相距两米以上，否则应套钢管加强屏蔽。
3.总量控制

本项目产生的生活废水经化粪池处理，洗车废水经隔油沉淀池处理后再经化粪池处理，经化粪池处理后的生活水及洗车水由环卫部门定期清运，不进入市政管网，

排入环境的总量为0，COD和NH3-N总量为0。

最终确定本项目总量申请值为：CODcr：0；NH3-N：0。

4.监测计划 

油罐下游地下水监测因子中，石油类、COD每年监测一次。

厂界及油罐排气口非甲烷总烃，CH4每年监测一次。
5.环保投资 

初步概算，为有效削减项目大气和水污染物的排放，采取本报告提出的环保措施与对策,环境保护投资为98万元，占项目总投资4998.5万元的2.0％，详见下表。

表35                          项目环境投资概算

治理项目

防治措施

投资（万元）

大气

防泄漏警报系统、油气回收装置

60

噪声

隔声减震基础

5

生活垃圾

垃圾箱

1

危险废物

排污管

2

危废暂存间

5

水污染

油罐防渗防漏

10

化粪池防渗

5

隔油沉淀池

10

合计

98

6.建设项目产业政策相符性分析

按照中华人民共和国国家发展和改革委员会于2013年发布的《产业结构调整指导目录（2011年本）》（修正）本项目不在产业政策中限制类、淘汰类项目之列。按照《辽宁省产业发展指导目录（2008年本）》本项目不在产业政策中限制类、淘汰类项目之列，本项目符合产业政策规定。

7.厂址选择合理性分析

从项目厂址地点来看，本项目位于锦州市松山新区锦南路西侧的空地。拟建位置南、西、北侧为耕地，项目东侧临锦南路。建设项目属机动车燃料零售项目，土地证土地的权利类型为国有建设用地，用途为商服用地，本项目符合用地规划，选址合理。土地证见附件2。

8. “三同时”环保验收要求结论
建设单位应严格按环境影响报告表的要求认真落实“三同时”，明确职责，专人管理，切实搞好环境管理和监测工作，保证环保设施的正常运行。企业环境保护验收内容和要求见下表。

表36                  工程环保设施及“三同时”验收一览表

序号

项目

主要设施、

措施

处理

效果

验收标准

1

施工期

大气

降尘

达标排放

《辽宁省施工及堆料场地扬尘排放标准》（DB21/2642－2016）"颗粒物"污染物浓度限值 
2

噪声

设置围挡

达标排放

施工场地噪声执行国家《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-2011）

3

运营期

环境空气

油气回收装置

达标排放

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-2012）中二级排放标准

《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）

4

固废环境治理投资

有资质单位回收、排污罐

全部清运

《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）

5

污水治理

化粪池（防渗防漏）、隔油沉砂池

达标排放

《辽宁省污水综合排放标准》（DB 21/1627-2008）中表2标准

SF双层罐

防渗

防漏
《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准
6

声环境治理

隔声装置、减振措施

达标排放

执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008》2类、4类标准

9.评价总结论

按照中华人民共和国国家发展和改革委员会于2013年发布的《产业结构调整指导目录（2011年本）》（修正）本项目不在产业政策中限制类、淘汰类项目之列。按照《辽宁省产业发展指导目录（2008年本）》本项目不在产业政策中限制类、淘汰类项目之列，符合产业政策规定。

从项目本身规模来看项目较小，产生的污染物较少，在正常运营情况下，认真落实本报告提出的污染防治措施，可使项目排放的污染物达标排放，对周围地区环境影响不大。

从项目选址地点来看，项目设备布置能够满足《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）的规定。

建设项目属机动车燃料零售项目，土地证土地的权利类型为国有建设用地，用途为商服用地，符合用地规划，选址合理。土地证见附件2。
综合上述条件本评价认为建设单位在落实本评价提出的环保措施及风险防范措施的条件下项目从环保角度可行。

	预审意见：

          公章

经办人：                        年    月    日

	下一级环境保护行政主管部门审查意见：

          公章

经办人：                        年    月    日


	审批意见：

          公章

经办人：                      年     月     日


	注          释

  一、本报告表应附以下附件、附图：

      附件1  委托书
      附件2  土地证明文件
      附件3  商务厅批复文件

      附件4  选址批复意见函
      附件5  监测报告

      附图1  项目地理位置图 (应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等)

      附图2  监测点位图

      附图3  环境保护目标图
附图4  加油站周边环境现状图

附图5  项目平面布置图
  二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1～2项进行专项评价。

1. 大气环境影响专项评价

2. 水环境影响专项评价(包括地表水和地下水)

3. 生态影响专项评价

4. 声影响专项评价

5. 土壤影响专项评价

6. 固体废弃物影响专项评价

以上专项评价未包括的可另列专项,专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。




28
- 55 -

_1588661855.vsd
�

储油罐


加油机


清罐废油


汽油
柴油


废气


汽车加油


废气


废气


噪声


废气


卸油



_1588661873.vsd
CNG
气瓶
拖车
（低压）


卸
气柱


压
缩
机


优先
控制盘


加气机


CNG汽
车


中
压
储
气
瓶


高
压
储
气
瓶


废气


噪声


废气



_1588661892.vsd
�

LNG
加液机


废气


LNG槽车


废气


LNG储罐


低温
潜油泵


废气


卸车
增压器



_1588661807.vsd
新鲜水


2.5


生活用水


2.1


10.2


洗车用水


0.4


3.5


12


未预见
用水


10.2


化粪池


8.2


0.1


隔油
沉淀池


0.3


0.2


3.5


18.3


2.3


1.8


绿化用水


2


洗车水
循环池


4.3


环卫
定期清运



